附件1

上海市餐饮业经营服务单位主体燃气安全隐患整改清单

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 隐患（问题）内容 | 整改措施、整改要求 | 整改时限 | 整改完成情况 | 整改责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

| 上海市餐饮业经营服务单位 燃气安全整治专项自查对照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 餐饮经营主体名称： 检查人（签名）： 检查时间： |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果（是/否） |
| 一、对餐饮经营主体建立安全生产制度，对从业人员开展瓶装液化石油气安全、消防安全常识和应急处置技能培训情况，加强督促指导，发现的相关问题线索及时移交监管和执法部门 |  |  |
| 1 | 餐饮经营主体是否建立安全生产管理制度 | 是□ 否□ |
| 2 | 是否明确安全生产责任人 | 是□ 否□ |
| 3 | 是否包括安全使用燃气或瓶装液化气的内容 | 是□ 否□ |
| 4 | 是否包括对员工开展安全生产培训的内容 | 是□ 否□ |
| 5 | 是否包括应急预案 | 是□ 否□ |
| 6 | 是否明确列出当地供（送）燃气的单位及联系方式 | 是□ 否□ |
| 7 | 是否列出负责管辖的基层燃气和消防管理部门及联系方式 | 是□ 否□ |
| 8 | 餐饮经营主体是否对从业人员不定期开展瓶装液化石油气安全、消防安全常识和应急处置技能培训 | 是□ 否□ |
| 9 | 是否有培训记录 | 是□ 否□ |
| 10 | 培训记录是否记录培训时间和参加人员 | 是□ 否□ |
| 11 | 是否在2023 年组织员工开展过上述培训（含参加街道和有关部门开展的培训） | 是□ 否□ |
| 二、深入排查整治餐饮企业环境安全风险和事故隐患 |  |  |
| （一）配合消防救援部门开展的工作 |  |  |
| 12 | 是否存在未落实消防安全责任制的问题 | 是□ 否□ |
| 13 | 是否存在未按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训的问题 | 是□ 否□ |
| 14 | 是否存在未制定和实施应急疏散预案的问题 | 是□ 否□ |
| 15 | 是否存在违规用气、用火、用电的情况的问题 | 是□ 否□ |
| 16 | 是否存在在地下或半地下空间使用瓶装液化石油气、存放气瓶总重量超过60公斤但未设置专用气瓶间、在用气瓶和备用气瓶未分开放置的情况 | 是□ 否□ |
| 17 | 是否存在连接软管长度超过2米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的情况 | 是□ 否□ |
| 18 | 是否存在未规范安装、使用可燃气体探测器及紧急切断阀的情况 | 是□ 否□ |
| （二）配合市场监管部门开展的工作 |  |  |
| 19 | 是否存在使用50 公斤“气液双相”气瓶、可调节出口压力的调压器的现象 | 是□ 否□ |
| 20 | 是否对燃烧器具进行中压供气 | 是□ 否□ |
| 21 | 是否存在使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件等的情况 | 是□ 否□ |
| 22 | 是否存在违规在有形市场或电商平台销售不符合安全标准、强制性认证要求、假冒伪劣的“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题灶具”等燃气器具及配件等的情况 | 是□ 否□ |